#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 ***„MONITORING WIZYJNY NA TERENIE MIASTA OLSZTYNEK”***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Olsztynek**

**ul. Ratusz 1**

**11-015 Olsztynek**

**2. WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-1):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |
| **Adres e-mail** |  |

1. **Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**
	1. Niniejsze zamówienie wykonam za cenę:

|  |
| --- |
| **I. Za dostawę i montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olsztynek:** |
| **Cena brutto:** |  |
| **Słownie brutto** |  |
| **II. Za jeden (1) przyjazd w ramach serwisu:** |
| **Cena brutto:** |  |
| **Słownie brutto:** |  |
| **III. Za cztery (4) przyjazdy w ramach serwisu:** |
| **Cena brutto:** |  |
| **Słownie brutto:** |  |
| **IV. Cena łączna za wykonanie całego zamówienia ( I + III )** |
| **Cena brutto:** |  |
| **Słownie brutto:** |  |

* 1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	2. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

4) zamówienie zrealizuję(emy) w terminie **wskazanym w SIWZ.**

5) na wykonany przedmiot umowy udzielam(y) 24 **miesięcznej** gwarancji,

6) niniejsza oferta jest ważna przez **30 dni**,

7) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń *projekt umowy* przedstawiony w załączniku do SIWZ,

8) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

9) informuję, że w niniejszym postępowaniu zamierzam powierzyć podwykonawcom wymienione niżej części zamówienia *(wypełnić jeżeli dotyczy):*

|  |  |
| --- | --- |
| **L.p.** | **Części zamówienia** |
| 1)  |  |
| 2) |  |

10) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 9 sierpnia 2013 r. poz. 907.), **żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania[[2]](#footnote-2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie****(wyrażone cyfrą)** |
| **Od** | **Do** |
| 1) |  |  |  |
| 2) |  |  |  |

11) Oferta zawiera ............. strony podpisane i kolejno ponumerowane od nr ............ do nr …….......

12) Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ………………………………………………….

 Podpis (y) osoby(ób ) upoważnionej (ych )

……………………….. dnia … … 2013 r.

**Załącznik do Formularza Ofertowego**

**OPIS DOSTAW**

**Oświadczam, iż w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dostarczę następujący asortymenty, którego parametry odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia
i wymaganiom stawianym przez Zamawiającego:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis**  | **Sprzęt proponowany przez Wykonawcę:** | **Cena brutto:** |
| **1** | **Mrongowiusza - Beringa:** Kamera obrotowa IP (PTZ) Full HD minimum 25kl/s z zoomem optycznym minimum 18x, ICR, WDR z oświetlaczem IR minimum 20 m; kompresja video H.264, obudowa wandaloodporna, | Producent:Nazwa / model: |  |
| **2** | **Budynek Ratusza:** kamera stacjonarna IP minimum 3 Mpix, ICR, WDR i z oświetlaczem IR minimum 20 m, H.264; zoom optyczny min 12x, obudowa wandaloodporna, | Producent:Nazwa / model: |  |
| **3** | **Sklep Lipowa – Akacjowa:** Kamera obrotowa IP (PTZ) Full HD minimum 25kl/s z zoomem optycznym minimum 18x, ICR, WDR z oświetlaczem IR minimum 20 m; kompresja video H.264, obudowa wandaloodporna, | Producent:Nazwa / model:: |  |
| **4** | **Bloki Kolejowa – Szkolna:** Kamera obrotowa IP (PTZ) Full HD minimum 25kl/s z zoomem optycznym minimum 18x, ICR, WDR z oświetlaczem IR minimum 20 m; kompresja video H.264, obudowa wandaloodporna, | Producent:Nazwa / model: |  |
| **5** | **Kamera przenośna:** a) GSM, b) obudowa wandaloodporna, c) dostęp online do ewidencji zdarzeń kamery, d) możliwość podglądu wideo w czasie rzeczywistym,e) czujnik ruchu,f) czytnik kart SD do 32GB, g) kompresja obrazu JPEG; MPEG-4, h) praca w sieci Internet poprzez GPRS/EDGE/UMTS 850/900/1800/1900/2100MHz,   i) datowanie obrazów,j) wbudowany akumulator pozwalający na zapis zdarzeń w maksymalnej rozdzielczości min 12 godzin, k) rozdzielczość obrazu HD (min.15 klatek/s), l) działanie w temperaturze: -20°C do 60°C, ł) timery umożliwiające ustawianie czasu gotowości pracy kamery, m) wyświetlacz LCD,n) wodoszczelność, o) podświetlenie IR (940 nm tzw. no glow) min.10 metrów, p) dodatkowy zewnętrzny reflektor IR min. 30 metrów, zasilanie 12V, kąt min 30 stopni, r) wymagane akcesoria w zestawie: pas mocujący z klamrą, karta SD 32GB. | Producent:Nazwa / model: |  |
| **6** | **Centrum monitorowania w Policji** | **SERWER VIDEO**Ilość punktów w teście Passmark High to Mid Range CPU :System operacyjny:Pojemność dysku:RAM: Złącze HDMI: tak\*/nie \*Złącze VGA: tak\*/nie\*Karta sieciowa (on board), karta graficzna (on board) : tak\*/nie\*(\*niepotrzebne skreślić)**MONITORY** Producent:Nazwa / model:Przekątna monitora:**Klawiatura:**Producent:Nazwa / model:**Mysz:**Producent:Nazwa / model: |  |
| **KOMPUTER**Ilość punktów w teście Passmark High to Mid Range CPU :System operacyjny:Pojemność dysku:RAM: Złącze HDMI: tak\*/nie \*Karta sieciowa (on board), karta graficzna (on board), karta dzwiękowa (on board): tak\*/nie\*(\*niepotrzebne skreślić)**MONITORY** Producent:Nazwa / model:Przekątna monitora:**Klawiatura:**Producent:Nazwa / model:**Mysz:**Producent:Nazwa / model |  |
| **Joystik do obsługi kamer:**Producent:Nazwa / model: |  |
| **Razem brutto:** |  |

**\* niepotrzebne skreślić**

 ……………………….. dnia … … 2013 r. ………………………………………………….

 Podpis(y) osoby(ób) upoważnionej(ych)

1. *Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.* [↑](#footnote-ref-1)
2. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)