- Znak sprawy: ZBI.271.1.1.2013								Załącznik nr 1

Gmina Olsztynek

Ul. Ratusz 1

11-015 Olsztynek

## FORMULARZ OFERTY

# Nazwa i adres wykonawcy (Wykonawców)

# .....................................……………………………….............................................................

……………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………

NIP………………………………………….. ............

Nr telefonu ……………………………………...........

NR faksu ……………………………………………..

Adres e-mail …………………………………………

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego zamieszczonego na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olsztynku i portalu internetowym UZP,  oferujemy wykonanie zadania pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na tereni miasta i gminy Olsztynek w 2013 roku” za cenę:

Cena brutto		......................................zł

Słownie cena brutto : ................................................................................................

Podatek VAT		......................................zł

Zgodnie z poniższą kalkulacją:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa BRUTTO |  | Wartość BRUTTO (ilość x cena jednostkowa BRUTTO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Uruchomienie nieczynnych oprawy oświetleniowych z wymianą źródła światła | 255,00 |  |  |  |
|  | Wymiana istniejących oprawy oświetleniowych na nowe (oprawy i lampy Zamawiającego) | 100,00 |  |  |  |
|  | Wymiana wysięgników na słupie do 11 m (wysięgnik Wykonawcy) | 50,00 |  |  |  |
|  | Montaż nowych opraw oświetleniowych z wysięgnikami (oprawy i lampy Zamawiającego) | 30,00 |  |  |  |
|  | Demontaż wysięgników na słupach do 11 m | 10,00 |  |  |  |
|  | Demontaż opraw oświetleniowych na słupie do 11 m | 10,00 |  |  |  |
|  | Montaż opraw oświetleniowych | 40,00 |  |  |  |
|  | Montaż wysięgników na słupach do 11 m (wysięgnik Wykonawcy) | 50,00 |  |  |  |
|  | Wymiana czujników zmierzchowych | 5,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + wbudowanie/wymiana/ drzwiczek słupowych z tworzywa | 10,00 |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzonego kabla YAKY 4X35 ułożonego w ziemni | 4,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wykonanie mufy na kablu YAKY 4X35 | 4,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla YAKY 4X35 ułożonego pod chodnikiem mb | 1,00 |  |  |  |
|  | Pomiar izolacji kabla obw. | 1,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla ułożonego w rurze/słupie mb. | 100,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + montaż przewodu ASXSN 4X35 na istniejących słupach | 200,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + montaż kabla YKY 3x2,5 w słupie mb. | 200,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Montaż fotokomórki | 15,00 |  |  |  |
|  | Pomalowanie wysięgników na słupie do 11 m | 10,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + wymiana szafki/tablicy oświetleniowej | 1,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana stateczników | 30,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana styczników | 20,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana układu tyrystorowego (komplet) | 50,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana fotokomórek | 10,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana bezpiecznika przy lampie | 180,00 |  |  |  |
|  | Demontaż zepsutego – montaż nowego urządzenia sterującego (zegara astronomicznego) | 30,00 |  |  |  |
|  | Regulacja urządzeń sterujących (zegara) | 30,00 |  |  |  |
|  | Czyszczenie opraw i kloszy | 30,00 |  |  |  |
|  | Przycinka gałęzi pod liniami w miejscu zainstalowania opraw | 5,00 |  |  |  |
|  | Przegląd techniczny i doprowadzenie do sprawności gniazdek elektrycznych do bożonarodzeniowej iluminacji świątecznej na terenie miasta i gminy Olsztynek | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM (BRUTTO): |  |  |

Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, jej modyfikacjami i odpowiedziami na pytania do SIWZ oraz ogłoszeniem o zamówieniu umieszczonym na portalu UZP oraz jego modyfikacjami i nie wnosimy  zastrzeżeń.

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Oświadczam, iż posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz zobowiązuję się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.

- Oświadczamy, iż udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace konserwatorskie.

- Oświadczamy że przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi*.

Oświadczamy że na przedmiot zamówienia będzie zrealizowane przez Podwykonawcę*:

Zakres prac powierzonych podwykonawcy

...........................................................................................................

...........................................................................................................

* niepotrzebne skreślić.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz dostarczenia wszelkich żądanych przez niego dokumentów.

- Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Załączniki do niniejszej oferty stanowią :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

| ______________, dnia ____________2013 r. miejscowość | podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |