| Znak sprawy: ZBI.271.1.1.2013 | Załącznik nr 1 do umowy NR ............................... z dnia |
| --- | --- |

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa BRUTTO |  | Wartość BRUTTO (ilość x cena jednostkowa BRUTTO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
|  | Uruchomienie nieczynnych oprawy oświetleniowych z wymianą źródła światła | 255,00 |  |  |  |
|  | Wymiana istniejących oprawy oświetleniowych na nowe (oprawy i lampy Zamawiającego) | 100,00 |  |  |  |
|  | Wymiana wysięgników na słupie do 11 m (wysięgnik Wykonawcy) | 50,00 |  |  |  |
|  | Montaż nowych opraw oświetleniowych z wysięgnikami (oprawy i lampy Zamawiającego) | 30,00 |  |  |  |
|  | Demontaż wysięgników na słupach do 11 m | 10,00 |  |  |  |
|  | Demontaż opraw oświetleniowych na słupie do 11 m | 10,00 |  |  |  |
|  | Montaż opraw oświetleniowych | 40,00 |  |  |  |
|  | Montaż wysięgników na słupach do 11 m (wysięgnik Wykonawcy) | 50,00 |  |  |  |
|  | Wymiana czujników zmierzchowych | 5,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + wbudowanie/wymiana/ drzwiczek słupowych z tworzywa | 10,00 |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzonego kabla YAKY 4X35 ułożonego w ziemni | 4,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wykonanie mufy na kablu YAKY 4X35 | 4,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla YAKY 4X35 ułożonego pod chodnikiem mb | 1,00 |  |  |  |
|  | Pomiar izolacji kabla obw. | 1,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla ułożonego w rurze/słupie mb. | 100,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + montaż przewodu ASXSN 4X35 na istniejących słupach | 200,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + montaż kabla YKY 3x2,5 w słupie mb. | 200,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Montaż fotokomórki | 15,00 |  |  |  |
|  | Pomalowanie wysięgników na słupie do 11 m | 10,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + wymiana szafki/tablicy oświetleniowej | 1,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana stateczników | 30,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana styczników | 20,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana układu tyrystorowego (komplet) | 50,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana fotokomórek | 10,00 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana bezpiecznika przy lampie | 180,00 |  |  |  |
|  | Demontaż zepsutego – montaż nowego urządzenia sterującego (zegara astronomicznego) | 30,00 |  |  |  |
|  | Regulacja urządzeń sterujących (zegara) | 30,00 |  |  |  |
|  | Czyszczenie opraw i kloszy | 30,00 |  |  |  |
|  | Przycinka gałęzi pod liniami w miejscu zainstalowania opraw | 5,00 |  |  |  |
|  | Przegląd techniczny i doprowadzenie do sprawności gniazdek elektrycznych do bożonarodzeniowej iluminacji świątecznej na terenie miasta i gminy Olsztynek | 20,00 |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM (BRUTTO): |  |  |

| ______________, dnia ____________2013 r. miejscowość | podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy |
| --- | --- |

| ______________, dnia ____________2013 r. miejscowość | podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Zamawiającego |
| --- | --- |