- Znak sprawy: RG.271.1.2.2012								Załącznik nr 1

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

Gmina Olsztynek

Ul. Ratusz 1

11-015 Olsztynek

## FORMULARZ OFERTY

# Nazwa i adres wykonawcy (Wykonawców)

# .....................................……………………………….............................................................

……………………………………………………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………

NIP………………………………………….. ............

Regon ………………………………………………..

Nr telefonu ……………………………………...........

NR faksu ……………………………………………..

Adres e-mail …………………………………………

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego zamieszczonego na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olsztynku i portalu internetowym UZP,  oferujemy wykonanie zadania pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego na tereni miasta i gminy Olsztynek w 2012 roku” za cenę:

Cena netto		..................................... zł

Słownie cena netto : ................................................................................................

Podatek VAT		......................................zł

Cena brutto		......................................zł

Słownie cena brutto : ................................................................................................

Zgodnie z poniższą kalkulacją:

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (ilość x cena jedn. Netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szt. | zł | zł |
|  | Uruchomienie nieczynnych oprawy oświetleniowych z wymianą źródła światła | 250,00 |  |  |
|  | Wymiana istniejących oprawy oświetleniowych na nowe (oprawy i lampy Zamawiającego) | 100,00 |  |  |
|  | Wymiana wysięgników na słupie do 11 m (wysięgnik Wykonawcy) | 50,00 |  |  |
|  | Montaż nowych opraw oświetleniowych z wysięgnikami (oprawy i lampy Zamawiającego) | 25,00 |  |  |
|  | Demontaż wysięgników na słupach do 11 m | 10,00 |  |  |
|  | Demontaż opraw oświetleniowych na słupie do 11 m | 10,00 |  |  |
|  | Montaż opraw oświetleniowych | 40,00 |  |  |
|  | Montaż wysięgników na słupach do 11 m (wysięgnik Wykonawcy) | 50,00 |  |  |
|  | Wymiana czujników zmierzchowych | 5,00 |  |  |
|  | Dostawa + Zbudowa/wymiana/ drzwiczek słupowych z tworzywa | 5,00 |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzonego kabla YAKY 4X35 ułożonego w ziemni | 4,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wykonanie mufy na kablu YAKY 4X35 | 4,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla YAKY 4X35 ułożonego pod chodnikiem mb | 1,00 |  |  |
|  | Pomiar izolacji kabla obw. | 1,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla ułożonego w rurze/słupie mb. | 100,00 |  |  |
|  | Dostawa + montaż przewodu ASXSN 4X35 na istniejących słupach | 200,00 |  |  |
|  | Dostawa + montaż kabla YKY 3x2,5 w słupie mb. | 200,00 |  |  |
|  | Dostawa + Montaż sterowników astronomicznych (czujnik zmierzchowy) | 10,00 |  |  |
|  | Pomalowanie wysięgników na słupie do 11 m | 10,00 |  |  |
|  | Dostawa + wymiana szafki/tablicy oświetleniowej | 1,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana stateczników | 30,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana styczników | 20,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana układu tyrystorowego | 50,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana fotokomórek | 10,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana bezpiecznika przy lampie | 400,00 |  |  |
|  | Demontaż zepsutego – montaż nowego urządzenia sterującego (zegara) | 30,00 |  |  |
|  | Regulacja urządzeń sterujących (zegara) | 30,00 |  |  |
|  | Przegląd techniczny i doprowadzenie do sprawności gniazdek elektrycznych do bożonarodzeniowej iluminacji świątecznej w mieście Olsztynek | 1,00 |  |  |
|  | Suma razem netto: |  |  |  |
|  | Suma razem brutto: |  |  |  |

Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
oraz ogłoszeniem o zamówieniu umieszczonym na portalu UZP i nie wnosimy  zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, iż udzielamy 24 miesięcznej gwarancji na wykonane prace konserwatorskie.

- Oświadczmy, iż posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązujemy się do jego kontynuacji przez cały okres realizacji zamówienia.

- Oświadczamy że przedmiot zamówienia zrealizujemy siłami własnymi*.

Oświadczamy że na przedmiot zamówienia będzie zrealizowane przez Podwykonawcę*:

Zakres prac powierzonych podwykonawcy

...........................................................................................................

...........................................................................................................

* niepotrzebne skreślić.

- W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz dostarczenia wszelkich żądanych przez niego dokumentów.

- Oświadczamy, że informacje zawarte na następujących stronach oferty: ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Załączniki do niniejszej oferty stanowią :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

| ______________, dnia ____________2012 r. miejscowość | podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- |