| Znak sprawy: RG.272.1.2.2012 | Załącznik nr 1 do umowy NR ............................... z dnia |
| --- | --- |

# ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto (ilość x cena jedn. Netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szt. | zł | zł |
|  | Uruchomienie nieczynnych oprawy oświetleniowych z wymianą źródła światła | 250,00 |  |  |
|  | Wymiana istniejących oprawy oświetleniowych na nowe (oprawy i lampy Zamawiającego) | 100,00 |  |  |
|  | Wymiana wysięgników na słupie do 11 m (wysięgnik Wykonawcy) | 50,00 |  |  |
|  | Montaż nowych opraw oświetleniowych z wysięgnikami (oprawy i lampy Zamawiającego) | 25,00 |  |  |
|  | Demontaż wysięgników na słupach do 11 m | 10,00 |  |  |
|  | Demontaż opraw oświetleniowych na słupie do 11 m | 10,00 |  |  |
|  | Montaż opraw oświetleniowych | 40,00 |  |  |
|  | Montaż wysięgników na słupach do 11 m (wysięgnik Wykonawcy) | 50,00 |  |  |
|  | Wymiana czujników zmierzchowych | 5,00 |  |  |
|  | Dostawa + Zbudowa/wymiana/ drzwiczek słupowych z tworzywa | 5,00 |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzonego kabla YAKY 4X35 ułożonego w ziemni | 4,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wykonanie mufy na kablu YAKY 4X35 | 4,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla YAKY 4X35 ułożonego pod chodnikiem mb | 1,00 |  |  |
|  | Pomiar izolacji kabla obw. | 1,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla ułożonego w rurze/słupie mb. | 100,00 |  |  |
|  | Dostawa + montaż przewodu ASXSN 4X35 na istniejących słupach | 200,00 |  |  |
|  | Dostawa + montaż kabla YKY 3x2,5 w słupie mb. | 200,00 |  |  |
|  | Dostawa + Montaż sterowników astronomicznych (czujnik zmierzchowy) | 10,00 |  |  |
|  | Pomalowanie wysięgników na słupie do 11 m | 10,00 |  |  |
|  | Dostawa + wymiana szafki/tablicy oświetleniowej | 1,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana stateczników | 30,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana styczników | 20,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana układu tyrystorowego | 50,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana fotokomórek | 10,00 |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana bezpiecznika przy lampie | 400,00 |  |  |
|  | Demontaż zepsutego – montaż nowego urządzenia sterującego (zegara) | 30,00 |  |  |
|  | Regulacja urządzeń sterujących (zegara) | 30,00 |  |  |
|  | Przegląd techniczny i doprowadzenie do sprawności gniazdek elektrycznych do bożonarodzeniowej iluminacji świątecznej w mieście Olsztynek | 1,00 |  |  |
|  | Suma razem netto: |  |  |  |
|  | Suma razem brutto: |  |  |  |

| ______________, dnia ____________2012 r. miejscowość | podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Podmiotu |
| --- | --- |