Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”  działanie 321 „Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na zdanie pod nazwą:

„Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowekj wsi Nowa Wieś Ostródzka” –II etap-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

| Podstawa prawna: | ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.). |
| --- | --- |

W skład niniejszej specyfikacji wchodzą następujące załączniki:

- formularz oferty ( zał. nr 1),

- wzór oświadczenia wykonawcy z art. 22 ustawy ( zał. nr 2),

- wzór wykazu wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych (zał. nr 3),

- wzór wykazu potencjału kadrowego (zał. nr 4),

- wzór projektu umowy (zał. nr 5),

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wraz z przedmiarami robót i dokumentacja techniczną (zał. nr 6).

Zatwierdził:

Spis Treści

§1.	Informacje o zamawiającym

§ 2.       Tryb udzielenia zamówienia

§ 3.	Opis przedmiotu zamówienia

§ 4. 	Termin wykonania zamówienia

§ 5.	Informacje o terminach publikacji ogłoszenia

§ 6.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

§ 7.	Warunki wykluczenia wykonawcy

§ 8.	Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

§ 9.	Wyjaśnienia dodatkowe

§ 10.     Informacje dotyczące podwykonawców

§ 11.	Opis sposobu przygotowania oferty

§ 12.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

§ 13.     Termin wykonania umowy

§ 14.	Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tego kryterium

§15. 	Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone od treści zawartej umowy.

§16.	Opis sposobu obliczenia ceny	Informacje o sposobie porozumiewania się z wykonawcami

§17. 	Wymagania dotyczące wadium

§18.	Termin związania ofertą

§19. 	Termin i miejsce składania ofert

§20. 	Termin i miejsce otwarcia ofert

§21. 	Powiadomienie o wyborze oferty

§22. 	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

§23. 	Informacje o czynnościach, jakie należy wykonać po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

§24. 	Środki ochrony prawnej

§ 1.	Informacje o zamawiającym

Zamawiającym jest: Gmina Olsztynek z siedzibą w Olsztynku

adres: ul. Ratusz 1; 11-015  Olsztynek

e-mail: ratusz@olsztynek.pl

strona internetowa: www.bip.olsztynek.pl

§ 2. Tryb udzielenia zmówienia:  przetarg nieograniczony.

§ 3.Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowekj wsi Nowa Wieś Ostródzka” –II etap-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej obejmująca budowę z zakupionych i dostarczonych na koszt wykonawcy fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń eksploatacyjnych, odpowiadających wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy Prawo Budowlane) robót budowlanych obejmujących wykonanie:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC

średnica 200 mm L=2710 mb

średnica 150 mm L=836 mb

- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE

średnica 90 mm L=2761 mb

średnica 75 mm L=2997 mb

średnica 63 mm L=911 mb

średnica 50 mm L=1709 mb

średnica 40 mm L=597 mb

- przepompowni ścieków – 7 stuk zbiorczych, kompletnych z ogrodzeniami i oświetleniem; 10 sztuk przydomowych;

- sieci wodociągowej z rur PVC średnica 110 mm L=4931 mb z rur PVC średnica 90 mm L=1948 mb

- przyłączy wodociągowych z rur PE średnica 32-50 mm L=1041 mb 69 sztuk z kompletnymi studzienkami wodociągowymi;

- przepompowni wody, kompletnej z ogrodzeniem i oświetleniem;

Zakres zadania obejmuje również zapewnienie przez Wykonawcę monitoringu prac przepompowni oraz obsługę geodezyjną inwestycji.

Szczegółowy zakres robót określony został w specyfikacji technicznej oraz przedmiarach.

- Kod Wspólnego Słownika Zamówień:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45231300-8 - Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, których mowa w art. 30 ust.1-3 uPzp; w sposób wskazujący pochodzenie, znaki towarowe, patenty;  zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów (materiałów) równoważnych opisywanym. Przy czym wykonawca zobowiązany jest do wykazania w swojej ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone dokumentacją przetargową. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia do oferty stosownych dokumentów uwiarygodniających te rozwiązania, tzn. wykonawca musi wykazać równoważność przez wykazanie, że proponowane przez niego w ofercie urządzenia bądź produkty równoważne, posiadają co najmniej te same parametry techniczne jak założone przez zamawiającego w dokumentach przetargowych. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie zamawiającego. Ocena zostanie dokonana po porównaniu proponowanych parametrów rozwiązań produktów równoważnych, z parametrami produktów opisanych przez dokumentację projektową. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której ze względu na zastosowanie rozwiązań równoważnych doszłoby do zmiany pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, co oznacza, że wystąpiłoby istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę, o którym mowa w art. 36a ustawy Prawo budowlane. Nie zachowanie wymogu równoważności oferowanych przez wykonawcę materiałów bądź urządzeń spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 uPzp.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówienia uzupełniającego zgodnego z art. 67 ust. 1      pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych,  stanowiących  nie  więcej  niż 50  %  wartości zamówienia podstawowego  i polegających na powtórzeniu  tego  samego  rodzaju zamówień.

7.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

§ 4.	Termin wykonania zamówienia (wymagany) – do dnia 30 września 2011 r.

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia – 1 miesiąc od dnia zawarcia protokołu końcowego wyknania i odbioru robót.

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia harmonogramu rzeczowo – finansowego

realizacji robót jako załącznika do oferty.

§ 5.	Informacje o terminach publikacji ogłoszenia :

1) przekazanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 marca 2010 r.

2) publikację na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego umieszczono w dniu 4 marca 2010 r.

§ 6.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 uPzp oraz spełniające niżej określone warunki w postępowaniu.

§ 6.1. Warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o przepisy art. 22, ust.1, pkt.1)-4) uPzp, i konieczne do spełnienia przez wykonawcę:

1)	posiadanie wiedzy i doświadczenia;

- udokumentują zrealizowanie dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna i tłoczna) o długości nie mniejszej niż 8 000 mb wraz z wykonaniem minimum 3 przepompowni ścieków każda i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (protokoły odbioru i listy referencyjne)

- udokumentują zrealizowanie co najmniej dwóch robót budowlanych, której przedmiotem była sieć wodociągowa wraz z przyłączami o długości co najmniej 4 000 mb każda i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (protokoły odbioru i listy referencyjne)

- udokumentują wykonanie dwóch robót budowlanych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 2 000 000 zł netto każda i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie (protokoły odbioru i listy referencyjne)

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- udokumentują dysponowanie osobami z uprawnieniami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

Kierownik budowy/ robót sanitarnych - niniejsza osoba winna posiadać wykształcenie wyższe techniczne oraz posiadać kwalifikacje w zakresie kierowania robotami z zakresu inżynierii sanitarnej:

- cco najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Doświadczenie kierownika robót sanitarnych musi obejmować pełnienie tej funkcji nad robotami z zakresu budowy/przebudowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych;

- Uuprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych

- Aaktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

Kierownik robót elektrycznych - niniejsza osoba winna posiadać wykształcenie techniczne oraz posiadać kwalifikacje w zakresie kierowania robotami elektrycznymi:

- cco najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na samodzielnym stanowisku kierownika robót w branży elektrycznej.

- uuprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych

- aaktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.	znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia wykonanie zamówienia:	znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia wykonanie zamówienia:

  - wykażą, że posiadają środki własne lub mają zdolność kredytową w wysokości minimum 1.500.000 zł

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, w którym posiadają rachunek bankowy, potwierdzające posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.

  - wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 1.000.000 zł.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są złożyć kserokopię polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

§ 6.2. Udzielą 3 letniej gwarancji: na roboty ogólnobudowlane, a na urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

§ 6.3. Wnieśli wadium.

§ 6.4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 uPzp polega na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (na druku własnym), do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

§ 7.  Warunki wykluczenia wykonawcy:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)  Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je  nienależycie , jeśli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2;

- Nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania z ofertą;

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 uPzp.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

§ 8.  Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

§ 8.1. Dla potwierdzenia spełniania warunków opisanych w niniejszej siwz w §6.1, wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty:

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia:

- wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót (zał. nr 3 do SIZW) - oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 
(referencje, protokoły odbioru),

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

      - wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego (zał. nr 4 do SIWZ) - do którego należy dołączyć kserokopie, potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającemu przedmiotowi zamówienia oraz zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność do tej izby na dzień składania ofert,

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia wykonanie zamówienia:

a) wykonawca załącza do oferty dokument opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w której wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. § 6.4 niniejszej siwz

wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie (na druku własnym) podmiotów, o których mowa w pkt. § 6.4 niniejszej siwz, do oddania do dyspozycji wykonawcy swoich zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

§ 8.2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający żąda, następujących dokumentów:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

§ 8.3.Pozostałe obowiązkowe dokumenty, które musi zawierać oferta:

1. formularz ofertowy – wg wzoru (zał. nr 1 do SIWZ)

- 2. oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1 uPzp – wg załączonego wzoru (zał. nr 2 do SIWZ),

- 3. dowód wniesienia wadium (załączony do oferty) zgodnie z art. 45 ust.6 uPzp.

- 4. pełnomocnictwo do reprezentowania w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik.

5. kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót i dokumentacji technicznej.

6.	harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót

7. zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

§ 9. Wyjaśnienia dodatkowe:

1) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

2) W przypadku złożenia przez dwa lub kilka podmiotów oferty wspólnej (konsorcjum), do oferty musi być załączona umowa konsorcjum lub zobowiązanie do zawarcia takiej umowy przed podpisaniem umowy z Zamawiającym, z której/którego wynikać będzie w szczególności:

a) jednoznaczne określenie wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

b) zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty,

c) określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z zamawiającym,

d) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia i okres gwarancji udzielony na przedmiot zamówienia,

e) sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,

f) oświadczenie o poniesieniu solidarnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,

g) zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy przed wykonaniem wszystkich zobowiązań wynikających z umowy na wykonanie zamówienia,

3) Każdy podmiot oferty wspólnej (konsorcjum) zobowiązany jest dołączyć dokumenty wymienione w § 8.2. ust. 1,2,3,4,5 Podmiot wiodący składający ofertę wspólną zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów wymienionych w § 8.2.

4) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 8.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

c) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

5) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 8.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

### § 10. Informacja dotycząca wskazania podwykonawców

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie – formularz ofertowy, tej części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Do zawarcia umowy wykonawcy z podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraża zgodę na zawarcie umowy (art. 6471 Kc.). Zakres umowy wykonawcy z podwykonawcą nie może wykraczać poza zakres oznaczony przez wykonawcę  w formularzu ofertowym.

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dalej wymienionych części zamówienia przez podwykonawców, lecz tylko takich, które stanowią samodzielną część zamówienia nadającą się do odbioru częściowego przez zamawiającego.

§ 11.	Opis sposobu przygotowania oferty

1.       Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.

- Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

- Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem itp., wszelkie poprawki winny być zaparafowane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy.

- Oferta winna być sporządzona wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. W przypadku sporządzania oferty i załączników nie na drukach formularzy załączonych do SIWZ należy zachować jednolity układ oraz kolejność pełnego zakresu treści.

- Wskazane jest, aby wszystkie zapisane strony oferty (łącznie z załącznikami) były ponumerowane poczynając od pierwszej strony oferty poprzez wszystkie załączniki.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, jeżeli przedstawiona przez wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości.

- W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, pełnomocnictwo w oryginale musi być dołączone do oferty.

- Ofertę należy zszyć, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie kartek.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Oferta winna być opakowana w sposób uniemożliwiający jej odczytanie przed otwarciem.

- Kompletną ofertę należy złożyć w opakowaniu. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

„Oferta na przetarg p.n.: Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowekj wsi Nowa Wieś Ostródzka” –II etap-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej”

- Na odwrocie opakowania lub w innym miejscu należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę.

- W przypadku braku tej informacji zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

- Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy - wykonawca musi, nie później niż w terminie składania ofert - zastrzec na piśmie, które załączniki stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i wpiąć je w nieprzejrzyste opakowanie.

- Dokumenty można złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczone „za zgodność z oryginałem" przez wykonawcę na każdej zapisanej stronie dokumentu.

§ 12.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.  	Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy  przekazują pisemnie lub faksem.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu a fakt jej otrzymania został potwierdzony przez stronę faksem.

- Każdy wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia.  Zamawiający  jest  obowiązany  udzielić wyjaśnień  niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem  terminu  składania ofert (wartość  zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11  ust. 8)–  pod  warunkiem  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych   warunków  zamówienia  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż do  końca  dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeśli  wniosek  o wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy  udzielonych  wyjaśnień,  zamawiający  może  udzielić  wyjaśnień  albo  pozostawić  wniosek bez rozpoznania.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania pytań do SIWZ drogą elektroniczną na adres: zp@olsztynek.pl, faksem lub pocztą. Otrzymanie pytania przez Zamawiającego może zostać potwierdzone Wykonawcy faksem lub pocztą elektroniczną-na jego wniosek.

- Otrzymanie odpowiedzi na pytanie do SIWZ Wykonawca potwierdza-faksem, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

- Zamawiający niezwłocznie umieszcza treść wyjaśnienia razem z treścią zapytań na stronie internetowej bip.olsztynek.pl którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

- Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia.

- Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest :

- Katarzyna Sira – Inspektor ds. zamówień publicznych,

- Józef Maciejewski – Inspektor ds. Inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

§ 13.	Termin wykonania umowy

1. Termin realizacji przedmiotu umowy – do dnia 30 września 2011 r., termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia – 1 miesiąc od dnia zawarcia protokołu końcowego odbioru robót.

§ 14.	Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tego kryterium

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się ceną.

| L.p. | Nazwa i opis kryterium | Znaczenie % |
| --- | --- | --- |
| 1. | # Cena – Oferta z najniższą ceną = maksymalna ilość punktów | 100 |
|  | Algorytm matematyczny: # Ilość punktów badanej oferty = najnizsza zaoferowana cena oferty cena badanej ofertyx100 |  |

§ 15. 	Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

1.    Wzór umowy zawiera załącznik nr 5 do SIWZ.

- Zawarcie umowy z Wykonawcami składającymi ofertę wspólną poprzedzone będzie wpisem do umowy klauzuli dotyczącej odpowiedzialności solidarnej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

§ 16. Opis sposobu obliczenia ceny

1.     Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie kosztorysowe (umowne) ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową, specyfikacje techniczną, przedmiar robót i wizje lokalną w terenie.

- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w „przedmiarze robót”.

- Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym.

- Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto. Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia.

- Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyższeniu w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zastosowanie przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. Cena powinna zawierać podatek VAT w wysokości 22 %.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

- Wynagrodzenie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarów robót i siwz, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych zagospodarowania placu budowy, odtworzenia dróg, chodników, pełną obsługę geodezyjną wraz z geodezyjnym pomiarem powykonawczym, itp.

- Cena w formularzu ofertowym winna być podana w złotych polskich cyframi i słownie i odzwierciedlać cenę wyliczoną w kosztorysie ofertowym. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT w %) oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od towarów i usług.

- Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będzie w złotych polskich. Sposób rozliczenia wykonanego zamówienia określa umowa.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych (dotyczy również wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy).

§ 17. Wymagania dotyczące wadium

1.    Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium – najpóźniej w terminie do dnia 25 marca 2010 r. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień uznania wadium na rachunku zamawiającego.

- Wysokość wadium ustala się w kwocie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

- Wadium może być wnoszone:

a)     w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy BS Olsztynek Nr:  33 8823 0007 2001 0000 0169 0003

b)      w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

c)     w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz. 1158 ze zm./.

z dopiskiem „Wadium na przetarg – „Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowekj wsi Nowa Wieś Ostródzka –II etap-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej”

Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) w formie oryginału w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 19 do dnia 25 marca 2010 r. natomiast kopię dokumentu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wpiąć jako element oferty. Za dzień wniesienia wadium uznaję się datę doręczenia dokumentu zamawiającemu.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany przez wykonawcę.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz zamawiający odsyła zgodnie z warunkami dokumentu: wykonawcy bądź gwarantowi.

4.   Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty     najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  z  zastrzeżeniem  ust. 9.

5.	Wykonawcy,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza,  zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.   	Zamawiający  zwraca  niezwłocznie  wadium,  na  wniosek  wykonawcy,  który  wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. 	 Zamawiający  żąda  ponownego wniesienia wadium  przez wykonawcę,  któremu zwrócono  wadium  na  podstawie  ust.  4,  jeśli  w  wyniku  rozstrzygnięcia odwołania  jego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

8. 	Jeśli  wadium  wniesiono  w  pieniądzu,  zamawiający  zwraca  je  wraz  z  odsetkami  wynikającymi z umowy  rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9. 	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca w odpowiedzi na  wezwanie,  o  którym  mowa  w  art.  26  ust.  3 uPzp,  nie  złożył  dokumentów  lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

10. 	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1)  odmówił  podpisania  umowy w  sprawie  zamówienia  publicznego  na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)  zawarcie  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego  stało  się  niemożliwe  z przyczyn lżących po stronie wykonawcy.

§ 18. Termin związania ofertą

1.    Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o przedłużenie terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

§ 19. Termin i miejsce składania ofert

1. Oferty należy składać do dnia 26 marca 2010 r do Urzędzie Miejskim w Olsztynku w pok. Nr 11 – Sekretariat (I piętro), do godz. 10:00 lub nadsyłać na adres:

URZĄD Miejski w Osztynku

Ul. Ratusz 1

11-015 Olsztynek

2. Oferty złożone po terminie zwrócone będą bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

§ 20.Termin i miejsce otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 marca 2010 r o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego w sali 
nr 11.

- Z zawartością ofert nie można się zapoznać przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa .

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej:

a) podaje kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b) stwierdza nienaruszalność koperty lub opakowania zewnętrznego każdej z ofert,

- stwierdza, czy oferty złożono w terminie.

6.   Podczas otwarcia ofert przewodniczący komisji przetargowej podaje nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okresy gwarancji zawarty w ofercie. Informacje te są odnotowywane w protokole postępowania.

7.   Każda złożona w terminie oferta, po otwarciu i ujawnieniu treści dopuszczonych przepisami ustawy, podlegać będzie w części niejawnej sprawdzeniu pod względem formalnym, co do jej zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz merytorycznym w kontekście zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

8.     Ofertę wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą.

9.     Zamawiający odrzuci ofertę  jeśli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 uPzp;

- wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego nie uzupełnił oferty o wymagane oświadczenia lub dokumenty zgodnie z art. 26 ust. 3 uPzp;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Oferty spełniające warunki formalne i merytoryczne podlegać będą ocenie, zgodnie z przyjętymi kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Informacje, o których mowa w ust. 5 i 6, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek, faksem lub listem poleconym.

- Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
§ 14 SIWZ.

§ 21. Powiadomienie o wyborze oferty

Niezwłocznie  po  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zamawiający  jednocześnie  zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)  wyborze  najkorzystniejszej  oferty,  podając  nazwę  (firmę),  albo  imię  i  nazwisko,  siedzibę  albo  adres  zamieszkania  i  adres  wykonawcy,  którego  ofertę wybrano, uzasadnienie  jej wyboru oraz nazwy  (firmy), albo  imiona  i  nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy wykonawców, którzy złożyli  oferty,  a  także  punktację  przyznaną  ofertom  w  każdym  kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)  wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne i prawne;

3)  wykonawcach,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  o  udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne  i prawne;

4)  terminie,  określonym  zgodnie  z  art.  94  ust.  1  lub  2 uPzp,  po  którego  upływie  umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

§ 22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należy wnieść w jednej z form określonych w art. 148 ustawy tj:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych i gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2001r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 14 dni licząc od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości  wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia.

§ 23. Informacje o czynnościach, jakie należy wykonać po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze najkorzystniejszej  oferty,  jeśli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  w  sposób  określony w  art.  27  ust.  2 uPzp (faksem),  albo  10  dni  –  jeśli  zostało  przesłane  w inny sposób.

2.  Zamawiający może  zawrzeć  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeśli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w  przypadku  trybu  przetargu  nieograniczonego  złożono  tylko  jedną ofertę,

2)  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  o wartości mniejszej  niż  kwoty  określone  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  uPzp nie  odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy,

3.    Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy  w sprawie  zamówienia  publicznego  lub  nie  wnosi  wymaganego  zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez  przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia  postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 uPzp.

4. Wykonawca w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego zobowiązany jest zgłosić się w celu   zawarcia umowy.

5.  Przed podpisaniem umowy należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§ 24. Środki ochrony prawnej

- Szczegółowe unormowania dotyczące – odwołań i skargi do sądu - zawarte są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” – określające zasady wnoszenia odwołań i skarg do sądu na orzeczenia Izby. Z uwagi na obszerność tych przepisów należy się z nimi zapoznać bezpośrednio, analizując Prawo zamówień publicznych – art. 179 do 198g uPzp. Zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 193 uPzp.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy Pawo zamówień publicznych.

- Środki  ochrony  prawnej  wobec  ogłoszenia  o  zamówieniu  oraz  specyfikacji istotnych warunków  zamówienia przysługują  również  organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp – lista organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu.;

Załącznik nr 1

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór oferty

Zamawiający: Gmina Olsztynek

ul. Ratusz 1

11-015 Olsztynek

Przedmiot zamówienia - „Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowekj wsi Nowa Wieś Ostródzka” –II etap-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

###### OFERTA

Wykonawca:	………………………………………………………………………………………….....

adres	………………………………………………………………………………

tel  ………………………………..		fax………………………………………

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  		REGON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie zadania p.n. „Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowekj wsi Nowa Wieś Ostródzka” –II etap-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej

a) cena za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto: …………………..zł, słownie:  ...……………………………….……………………….…........................................................................zł, w tym  ………..% podatek VAT: ……………… zł, słownie.................................................................................................................................................. cena netto: …………………………… zł. słownie ..............................................................................  zł

b) zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia do dnia …………………………...

c) Gwarancja na roboty budowlano-montażowe wynosi ………. Lata.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji w terenie i zapoznaliśmy się z przedmiotem zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się - w przypadku wyboru naszej oferty - do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy złożymy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następującej formie: ………………………………………………………………………...

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

- Podwykonawcom nie zamierzamy powierzać wykonania żadnych części zamówienia – zamówienie wykonamy sami.*

- Podwykonawcom: imię i nazwisko/ nazwa i siedziba podwykonawcy ...................................................................................................................................................................zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:*

  - ……………………………

  - ..............................................

  - ..............................................

- Wadium w wysokości ……………….. zł zostało złożone w dniu .................... w*

- w poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz.U. Nr 109, poz.1158 ze zm/.

- w pieniądzu przelewem na konto UG Olsztynek z siedzibą w Olsztynku w dniu .........................   (dowód wpłaty w załączeniu).

- Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w SIWZ:

  - ……………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………..

  - ………………………………………………………………………….….

  - …………………………………………………………………………..…

  - ……………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………..

  - ……………………………………………………………………………..

- Inne dodatkowe materiały ………………………………………………………….………….

- Oferta zawiera .............zapisanych i ponumerowanych stron.

* - niepotrzebne skreślić

Podpisano

/podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/

Pieczęć firmowa

Miejscowość.................................dnia..........................................

Załącznik nr 2

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

- wzór oświadczenia

Nazwa Wykonawcy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……. . . .

Adres: 	            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#### OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.).

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki , dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej .

Miejscowość ...............data..........                               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

pieczęć firmowa

Załącznik nr 3

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU

LAT ROBÓT BUDOWLANYCH

O PODOBNYM DO ZAMÓWIENIA CHARAKTERZE I ZAKRESIE

| Lp. | Przedmiot (rodzaj) roboty o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia – opisać rodzaj robót, podać lokalizację - odnośnie sieci kanalizacyjnych podać długość w mb. | Wartość wykonanych robót w zł | Data i miejsce wykonania | Inwestor (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

miejscowość.................data...............                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( podpis osoby/osób uprawnionych do   	reprezentowania wykonawcy)

pieczęć firmowa

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że roboty powyższe zostały wykonane należycie

Załącznik nr 4

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

......................................................

(pieczęć oferenta)

## POTENCJAŁ KADROWY

NIEZBĘDNY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Osoby z uprawnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego, którzy realizować będą zamówienie na stanowiskach:

| L. p. | Nazwisko i imię | Proponowana rola w realizacji zamówienia | Rodzaj uprawnień | Nr uprawnień | Lata doświadczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Oświadczam, że dysponuję potencjałem kadrowym, posiadającym kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia.

W załączeniu:

kserokopie uprawnień i zaświadczeń o wpisie do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

....................................................

(podpis upoważnionego lub

upoważnionych przedstawicieli)

miejscowość.................data...............

Załącznik nr 5

do „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia”

Umowa  Nr ........(PROJEKT)

zawarta w dniu ...................... w Olsztynku

pomiędzy

Gminą Olsztynek, z siedzibą w Olsztynku, ul. Rynek 1; 11-015 Olsztynek, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

reprezentowaną przez: Burmistrza Olsztynka-Mirosława Stegienko, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Lucyny Teresy Łukaszewicz

a

...................................................... (dokładny adres) .................................................... zwanym dalej Wykonawcą prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

1. ........................................................................ (imię i nazwisko, stanowisko)

(wpisać osoby uprawnione do prawnego reprezentowania firmy w działalności)

zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

1. Zgodnie z rozstrzygniętym w dniu .............., przetargiem nieograniczonym przeprowadzonym, w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka” z zakupionych i dostarczonych na koszt wykonawcy fabrycznie nowych, nie regenerowanych materiałów i urządzeń eksploatacyjnych, odpowiadających wymogom określonym dla wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (Art.10 Ustawy Prawo budowlane).

zwane dalej w umowie - przedmiotem umowy.

2. Zakres robót budowlanych opisany w  §1 obejmuje wykonanie:

1) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC

średnica 200 mm L=2710 mb

średnica 150 mm L=836 mb

2) śieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE

średnica 90 mm L=2761 mb

średnica 75 mm L=2997 mb

średnica 63 mm L=911 mb

średnica 50 mm L=1709 mb

średnica 40 mm L=597 mb

3) przepompowni ścieków – 7 stuk zbiorczych, kompletnych z ogrodzeniami i oświetleniem; 10 sztuk przydomowych;

4) sieci wodociągowej z rur PVC średnica 110 mm L=4931 mb z rur PVC średnica 90 mm L=1948 mb

5) przyłączy wodociągowych z rur PE średnica 32-50 mm L=1041 mb 69 sztuk z kompletnymi studzienkami wodociągowymi;

6) przepompowni wody, kompletnej z ogrodzeniem i oświetleniem;

3. Wykonawca zapewnienia monitoring prac przepompowni oraz obsługę geodezyjną inwestycji.

4. Roboty budowlane należy wykonać w oparciu, o:

1] projekt budowlany [projekt] stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji Nr Onk/28/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. r. - [załącznik nr 6 do siwz]

2] specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót [ST] - [załącznik nr 6 do siwz].

§ 2

Obowiązki stron

1. Obowiązki Zamawiającego:

1) przekazanie placu budowy, dokumentacji budowy z dziennikiem budowy w terminie do 7 dni po zawarciu umowy.

2) dokonanie odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w §4 niniejszej umowy.

3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot umowy.

4) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy robót.

2. Obowiązki Wykonawcy:

1) prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym, instrukcjami wykonania i odbioru robót, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami oraz złożoną ofertą.

2) pstanowienie kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy – zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

3) przyjęcie terenu budowy.

4) opracowanie na swój koszt elementów projektu wykonawczego niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

5) pokrycie kosztów: organizacji budowy (np. ogrodzenie, tablice informacyjne, itp.), a także kosztów badań i materiałów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, w tym inwentaryzacji powykonawczej).

6) „Wbudowanie” nowego materiału lub urządzeń, wolnych od wad.

7) zapewnienie miejsca wywozu ziemi oraz pokrycia kosztów ich transportu i składowania.

8) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonanych przez siebie robót i powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru i przekazania w użytkowanie.

9) zabezpieczenie obiektu przed szkodami w trakcie prowadzenia robót .

10) informowanie inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru.

11) koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców jeśli Wykonawca, wymienił zakres robót wykonywany innymi siłami niż własne, w formularzu ofertowym.

12) obsługa geodezyjnej zadania i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

13) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

14) usuwanie wad poszczególnych robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistniałych wadach.

15) uporządkowanie terenu budowy, w ciągu 5 dni od zakończenia robót.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy, do protokolarnego odbioru wykonanego zadania.

4. Wykonawca wyznaczy do realizacji niniejszej umowy osóby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także zapewni, że będą one odpowiednio wyposażone np. kaski, ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.

§ 3

Podwykonawcy

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i pracowników podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników, który przez swoje zachowanie i jakość wykonywanej pracy, da powód do uzasadnionych skarg.

3. Wykonawca i podwykonawcy prowadzić będą roboty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i interesów osób trzecich.

§ 4

Terminy wykonania

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:

1) rozpoczęcie robót nastąpi w terminie do 7 dni od daty przekazania placu budowy,

2) zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego nastąpi w terminie do dnia 30 września 2011 r.. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania protokołu końcowego wykonania i odbioru robót.

2.Terminy ustalone w ust.4.1. mogą ulec przesunięciu w przypadku wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających terminową realizację prac).

3. Wykonaca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania zamawiającego o wystąpieniu zdarzeń lub okoliczność, które mogą utrudnić terminową realizację przedmiotu zamówienia ( w tym także rozumie się niemożliwość realizacji całości lub części przedmiotu umowy) w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty wystąpienia tych zdarzeń lub okoliczności. W szczególności do tego rodzaju zdarzeń lub okoliczności zalicza się:

- utratę płynności finansowej przez Wykonawcę

- wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego w stosunku do Wykonawcy, które wpływa na jego bieżącą kondycję finansową,

- otwarcie likwidacji, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego przez lub w stosunku do wykonawcy, ogłoszenia upadłości Wykonawcy,

- Wystąpienie jakiejkolwiek zaległości podatkowej  w zakresie wykonywania przez Wykonawcę obowiązków podatnika lub płatnika,

- Wystąpienie zaległości w zakresie obowiązków Wykonawcy jako płatnika składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

- Zmniejszenie zatrudnienia lub ustanie czy też ograniczenie współpracy z innymi podmiotami, które uczestniczą bezpośrednio lub pośrednio w realizacji przedmiotu umowy,

- Wykrycia braków lub błędów w otrzymanej dokumentacji technicznej

- Wykrycie innych obiektywnych okoliczności, które umożliwiają terminową realizację prac budowlanych

Precyzyjną informację w tej sprawie przesyła się za pomocą pisma, faksu lub poczty elektronicznej. Zamawiający wskazuje, że naruszenie powyższego obowiązku informacyjnego wiązać się może z pociągnięciem do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 297§ 2 k.k.

5. W przypadku zajścia okoliczności niezależnych od wykonawcy, powodujących konieczność zmian w załączonym do oferty harmonogramie rzeczowo – finansowym, wykonawca zobowiązany jest do jego uaktualnienia i przedłożenia do akceptacji zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5

Odbiory

1.Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy przedmiotu umowy,

3) odbiór ostateczny (pogwarancyjny) przedmiotu umowy.

2.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całości przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.

3.Odbiorom częściowym mogą podlegać roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót nastąpi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego, na zasadzie odpowiednich wpisów do dziennika budowy.

4.Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru. Zakończenie czynności odbiorowych powinno nastąpić nie później niż 30 dni, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

5.W czynnościach odbioru końcowego powinni uczestniczyć również przedstawiciele Wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

6.Na co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia czynności odbiorowych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, geodezyjny pomiar powykonawczy, świadectwa jakości, certyfikaty, atesty oraz świadectwa wykonanych prób, oświadczenia kierownika budowy oraz inne.

7.Z czynności odbiorowych zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

8.Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy.

9.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, lub nie przedłożono kompletu dokumentów do odbioru, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru z winy Wykonawcy.

§ 6

Odpowiedzialność za wady

1.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin na ich usunięcie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach będzie faktyczny termin usunięcia wad, określony w protokole usunięcia wad.

W sytuacji wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo:

1)jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

2)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w §9 niniejszej umowy lub odstąpić od umowy.

2.Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały/urządzenia bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku, koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 7

Wynagrodzenie

1.Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe (umowne) w cenie brutto ..................... złotych.

(słownie: ...................................................................................................................)

w tym:

-cena netto wynosi: ........................... złotych.

(słownie: ..................................................................................................................)

-podatek VAT w wysokości ... %, co stanowi kwotę: ....................... złotych.

(słownie: ..................................................................................................................)

2.Za ustalone wynagrodzenie kosztorysowe (umowne), Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać zamawiającemu wykonany zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej i opisany przez siwz wraz z załącznikami. Wynagrodzenie wykonawcy zawiera wszelkie koszty wynikające z realizacji niniejszej umowy.

§ 8

Warunki płatności

1.Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych zgodnie z obustronnie zatwierdzonym harmonogramem realizacji robót stanowiącym.

2.Podstawą do wystawienia faktury jest protokóły odbioru za wykonany i zakończony element umowy zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz załączone oświadczenie podwykonawcy robót wyszczególnionego w ofercie i umowie o braku zaległości finansowych wykonawcy w stosunku do danego podwykonawcy.

3. Zamawiający będzie przeprowadzał odbiory częściowe w okresie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia gotowości przez wykonawcę w celu prowadzenia bieżących rozliczeń.

4.Warunkiem do zapłaty faktury końcowej jest uzyskanie pozwolenia na użytowanie przedmiotu zamówienia.

5.Faktura płatna będą przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę na fakturze w terminie:

- faktury częściowe – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- faktura końcowa – 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

6.Faktury będą wystawiane na: Urząd Miejski w Olsztynku, ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek, 
NIP: 739-05-12-325

7.Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Zamawiającego zostanie obciążone kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 9

Rękojmia i gwarancja

1.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu Cywilnego wyniesie 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania i odbioru przedmiotu zamówienia wolnego od wad.

2.Wykonawca udziela również 3 – letniej gwarancji jakości (na własnym dokumencie gwarancji), która ulega przedłużeniu na okres kiedy zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu zamówienia lub jego części. Wykonawca precyzyjnie określi w dokumencie gwarancji uprawnienia zamawiającego dotyczące terminów usunięcia wad lub ich ewentualnej wymiany. Dokument gwarancji zostanie przedłożony Zamawiającemu razem z pozostałymi dokumentami odbiorowymi w terminie wynikającym z §4 niniejszej umowy.

3. W okresie rękojmi i gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w terminie 30 dni o:

1)zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2)zmianie osób reprezentujących firmę,

3)ogłoszeniu upadłości,

4)wszczęciu postępowania upadłościowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

5)ogłoszeniu likwidacji firmy.

4. Nie zawiadomienie Zamawiającego o zaistnieniu  zdarzeń, o których mowa w ust. 3 spowoduje przepadek zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

Kary umowne

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

2)za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki,

3)za zwłokę w usunięciu wad (stwierdzonych przy odbiorze) w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. W przypadku przekroczenia uprzednio wyznaczonego terminu o 7 dni, wysokość kar za zwłokę, w usunięciu wad (stwierdzonych przy odbiorze) wynosić będzie nie 0,1% a 0,2% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki liczony od pierwszego dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art.145 Prawa zamówień publicznych.

3.Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, na potrącenie należności wynikających z kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

5.W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji przedmiotu umowy, kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

6.Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

7.Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte w wyznaczonym terminie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§11

1.Wykonawca wnosi, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ........................ złotych (słownie: .............................................................................). Zabezpieczenie zostanie wniesione w formie ................................................................................................................................

2.W przypadku należytego wykonania robót, 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione, w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, potwierdzonego protokołem odbioru robót, o którym mowa w §4 niniejszej Umowy, a pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

3.W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z Umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12

Zmiana umowy

1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych

§ 13

Odstąpienie od umowy

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2) wykonawca pomimo uprzednich pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi, harmonogramem lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

3) nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia,

4) wycofano nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy,

5) wykonawca przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 1 miesiąc.

§ 14

Postanowienia końcowe

1.Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą wymagana jest  zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

2.Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Przepis ust.1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

3.Umowy, o których mowa w ust.1 i 2, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Zamawiający wyznacza osobę do kontaktów: Pana Józefa Maciejewskiego.

5.Strony wyznaczają swoich przedstawicieli na budowie:

1)Zamawiający - ...............................,

2)Inspektor Nadzoru - ................................,

3) Wykonawca: - ................................,

6. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi.

8.Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy:

1.oferta wykonawcy

2.siwz

Wykonawca:                                                                                                 Zamawiający:

7