|  | Burmistrz Olsztynka Urząd Miejski w Olsztynku www.olsztynek.pl ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek e-mail: burmistrz@olsztynek.pl tel./fax +48 (089) 5192799 ratusz@olsztynek.pl |
| --- | --- |

Znak sprawy: RG 341/5/2010	       			       Olsztynek, dnia 11 marca 2010 r.

Dotyczy zadania p.n.: „Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka”-II etap-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Pytanie 1.

Zamieszczona dokumentacja projektowa i przedmiary robót na stronie internetowej Zamawiającego są niekompletne i zawierają błędy:

- brakuje dokumentacji branży sanitarnej

- przedmiar robót branży elektrycznej występuje dwukrotnie.

Proszę o uzupełnienie brakującej dokumentacji projektowej i jednoznaczne określenie, które przedmiary robót obowiązują przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego.

W związku z powyższymi błędami opublikowania zamówienia, Wykonawca nie ma możliwości zapoznania się z kompletną dokumentacją niezbędną do prawidłowej wyceny zadania. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert i terminu zadawania pytań do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień lub zmiany SIWZ.

Odpowiedź 1.

Zamawiający umieścił na swojej stronie internetowej dokumentację branży sanitarnej.

Do sporządzenia kosztorysów ofertowych należy zastosować przedmiary zamieszczone na stronie BIP zamawiającego pod pozycjami 3 i 6 (przedmiary sporządzone z datą 15.02.2010 r.). Przedmiary z pozycji 7 (nie zawierające daty na 1 stronie przedmiaru zostały zamieszczone omyłkowo).

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany terminu składania ofert ani terminu składania zapytań. Termin na przygotowanie ofert zaproponowany przez zamawiającego jest dłuższy od terminów wyznaczonych ustawowo i przekracza 14 dni.

Pytanie 2.

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę w SIWZ, w § 8.3 z:

„5. Kosztorys szczegółowy sporządzony metodą szczegółową na podstawie załączonego przedmiaru robót i dokumentacji technicznej”

„5. Kosztorys szczegółowy sporządzony metodą uproszczoną na podstawie załączonego przedmiaru robót i dokumentacji technicznej”

Odpowiedź 2

Zamawiający wymaga sporządzenia kosztorysu ofertowego metodą szczegółową .Nie wyraża zgody na kosztorys metodą uproszczoną.

Pytanie 3.

Czy jest możliwość, aby Zamawiający udostępnił przedmiary robót branży sanitarnej oraz elektrycznej w programie Norma?

Odpowiedź 3.

Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnienie przedmiarów robót w programie kosztorysowym Norma. Przedmiary umieszczone są na stronie www.bip.olsztynek.pl - Zakładka PRAWO LOKALNE - folder PRZETARGI

Pytanie 4.

Proszę o określenie, jakiej klasy rury dla sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej należy przyjąć do wyceny w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź 4.

Do wyceny w kosztorysie należy przyjąć parametry rur do budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacyjnej z przyłączami zgodnie z Projektem Technicznym.

Pytanie 5.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione 
w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), 
a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź 5.

Wyroby budowlane do realizacji w/w inwestycji powinny być nowe ( nie po regeneracji lub     
z demontażu – np. pompy i wodomierze , na które Wykonawca lub producent zobowiązany jest udzielić stosownej gwarancji ) zgodnie z Projektem Technicznym , spełniać Polskie Normy
 i Normy Europejskie.

Pytanie 6.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji 
z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi 
i szczególnymi. Wobec powyższego czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych 
w pytaniu 1.

##### Odpowiedź 6.

W świetle art. 29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zakazane jest opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Dodatkowo przepis art.29 zakazuje wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający w Projekcie Technicznym opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia 
o zastosowanych materiałach zastosowanych do realizacji inwestycji przez wybranego w drodze w/w przetargu po zakończeniu realizacji inwestycji ( w ramach dokumentacji powykonawczej ).

Z poważaniem

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko