|  | Burmistrz Olsztynka Urząd Miejski w Olsztynku www.olsztynek.pl ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek e-mail: burmistrz@olsztynek.pl tel./fax +48 (089) 5192799 ratusz@olsztynek.pl |
| --- | --- |

Znak sprawy: RG 341/5/14/2010	       			       Olsztynek, dnia 17 marca 2010 r.

Dotyczy zadania p.n.: „Ochrona zlewni jeziora Mielno poprzez rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej wsi Nowa Wieś Ostródzka”- II etap-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej.

Pytanie 22.

Czy funkcję kierownika budowy/robót sanitarnych może pełnić osoba z wykształceniem średnim posiadająca uprawnienia sprzed 1995 r.?

Odpowiedź 22.

Tak. Osoba z wykształceniem średnim posiadająca uprawnienia sprzed 1995 r. może pełnić funkcję kierownika budowy/robót sanitarnych.

Pytanie 23.

Prosimy o wyjaśnienie zapisu § 8.3.7 „zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lun specyfikacjom technicznym”.

Odpowiedź 23.

Zaświadczeniem potwierdzającym , że dostarczane produkty odpowiadają określonym  normom lub specyfikacjom technicznym są atesty i świadectwa jakości na wbudowane materiały i wykonane usługi oraz po zrealizowaniu inwestycji oświadczenie kierownika budowy o wbudowanych materiałach spełniających Polskie Normy oraz Normy Europejskie. Ponadto  kierownik budowy  zobowiązany będzie do przedkładania  inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem na bieżąco partii materiałów do akceptacji.