ZBIORCZE ZESTAWIENIE  KOSZTÓW

„Konserwacja sieci oświetlenia ulicznego stanowiącego majątek Gminy Olsztynek w roku 2010”

Załącznik nr 6

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (średnia roczna) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | szt. | zł | zł |
|  | Uruchomienie nieczynnej oprawy oświetleniowej z wymianą źródła światła [1 szt.] |  |  |  |
|  | Wymiana istniejącej oprawy oświetleniowej na nową (oprawa i lampa Zamawiającego) [1 szt.] |  |  |  |
|  | Wymiana wysięgnika na słupie do 11 m [1 szt.] |  |  |  |
|  | Montaż nowej oprawy oświetleniowej z wysięgnikiem (oprawa i lampa Zamawiającego) [1 szt.] |  |  |  |
|  | Demontaż wysięgnika na słupie do 11 m [1 szt.] |  |  |  |
|  | Demontaż oprawy oświetleniowej na słupie do 11 m [1 szt.] |  |  |  |
|  | Montaż oprawy oświetleniowej [1 szt.] |  |  |  |
|  | Montaż wysięgnika na słupie do 11 m [1 szt.] |  |  |  |
|  | Montaż czujnika zmierzchowego [1 szt.] |  |  |  |
|  | Dostawa + Zbudowa/wymiana/ drzwiczek słupowych z tworzywa [1 szt.] |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzonego kabla YAKY 4X35 ułożonego w ziemni [1 szt.] |  |  |  |
|  | Dostawa + Wykonanie mufy na kablu YAKY 4X35 |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla YAKY 4X35 ułożonego pod chodnikiem mb |  |  |  |
|  | Wykonanie uziomu szpilkowego + złącze kontrolne [1 szt.] |  |  |  |
|  | Pomiar skuteczności ochrony p. porażeniowej [1 szt.] |  |  |  |
|  | Pomiar izolacji kabla obw. |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana kabla ułożonego w rurze/słupie mb. |  |  |  |
|  | Dostawa + montaż przewodu AsX 4X35 na istniejących słupach |  |  |  |
|  | Dostawa + montaż kabla YKY 3x2,5 w słupie mb. |  |  |  |
|  | Dostawa + Montaż sterownika astronomicznego [1 szt.] |  |  |  |
|  | Pomalowanie wysięgnika na słupie do 11 m [1 szt.] |  |  |  |
|  | Dostawa + wymiana szafki/tablicy oświetleniowej [1 szt.] |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana statecznika [1 szt.] |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana stycznika [1 szt.] |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana układu tyrystorowego [1 szt.] |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana fotokomórki [1 szt.] |  |  |  |
|  | Dostawa + Wymiana zabezpieczenia [1 szt.] |  |  |  |
|  | Regulacja urządzenia sterującego (zegara) [1 szt] |  |  |  |

(podane ilości są szacunkowe i ustalone na podstawie średnich ilości zleceń z lat poprzednich, ilości faktyczne będą wynikały z bieżącego zapotrzebowania określonego przez zamawiającego w roku 2010)

Razem wartość oferty(suma z kolumny wartość „netto”) :.......................................................zł + VAT	...........................zł 
Wartość brutto: .......................................................................................................................zł słownie....................................................................................................................................zł

uwaga:

a)	ceny   jednostkowe   należy   określić   jako wartość   danego   zadania   wraz   z   robotami   towarzyszącymi i opłatami.

Ceny obejmują wszystkie składniki cenotwórcze,

b)    o   ile   wystąpią   roboty   nie   ujęte   w   kosztorysie   ofertowym,   będą   one   rozliczone   przez   indywidualną   kalkulację

w oparciu o najbardziej zbliżoną pozycję w kosztorysie przez tzw. analogię,

d)	Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym załączniku.

Data: ........................................................ r.	Podpis………………………………………

Cena oferty brutto: ....................................……………………………………………..

Słownie ……………………………………………………………………………………

w tym VAT : ……………………………………………………………………………………

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy