PRZEDMIAR

45110000-1 Roboty rozbiórkowe i ziemne CPV54110000-1

45262500-6 Roboty murowe CPV45262500-6

45223500-1 Roboty konstrukcyjne CPV45223500-1

45223110-0 Roboty kowalsko-ślusarskie CPV45223110-0

NAZWA INWESTYCJI: Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Grunwaldzkiej w Olsztynku.

ADRES INWESTYCJI: Olsztynek, ul. Grunwaldzka

INWESTOR: Urząd Miejski w Olsztynku

ADRES INWESTORA: ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

BRANŻA: Budowlana-ogrodzenie

Sporządził: Józef Maciejewski

Data opracowania: 19.08.2010 r.

| Lp | Nazwa | Robocizna | Materiał | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Roboty rozbiórkowe CPV54110000-1 | 2799,9 | - |  |
| 2 | Roboty murowe CPV45262500-6 | 2920 | 600 |  |
| 3 | Roboty konstrukcyjne CPV452223100-0 | 5178,1 | 5735 |  |
| 4 | Elementy kowalsko-ślusarskie CPV45223220-0 | 30387,1 | 16932,4 |  |
|  |  | 41285,1 | 23267,4 |  |

| Lp | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d. | KNR 2-25 0319-02 45110000-1 | Rozebranie ogrodzenia przy ul. Grunwaldzkiej (Roboty rozbiórkowe) | m2 | 153 |  |  |
| 2 d. | KNR 2-01 0701-08 | Ręczne kopanie rowów od głęb. 0,6 m, szer do 0,8 – wykop pod cokół | m | 36 |  |  |
| 3 d. | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi sam. samowyład. | m3 | 18 |  |  |
| Razem dział i roboty rozb. i ziemne CPV54110000-1 |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna | Renowacja cokołu i czapy betonowe, uzupełnienie tynków, nałożenie baranków, 2-krotne pomalowanie | m2 | 160 |  |  |
| Razem dział: Roboty murowe: CPV45262500-6 |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 d. | KNR 4-01 0201-04 | Deskowanie konstrukcji betonowej (cokół) | m2 | 36 |  |  |
| 2 d. | KNR 4-01 0203-07 | Betonowanie fundamentu i cokołu | m3 | 18 |  |  |
| Razem dział: Roboty konstrukcyjne CPV45223500-1 |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalkulacja własna | Wykonanie ogrodzenia ze stali kształtowych i pełnych wg wzoru ze słupami stalowymi | m2 | 127,5 |  |  |
| 2 | Kalkulacja własna | Brama główna wg wzoru (kuta) 3000x2800 | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Kalkulacja własna | Furtka główna wg wzoru (kuta) 1200x2800 | kpl. | 1 |  |  |
| 4 | Kalkulacja własna | Brama boczna 4000x1500 (stalowa kuta) z bramką | kpl. | 2 |  |  |
| Razem dział: elementy kowalsko-ślusarskie |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

| Lp. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Robocizna | r-g | 1671 |  |  |

ZESTAWIENIE MATERIAŁU

| Lp. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stal kształtowa 50x50 żłob. x 3 | kg | 150 |  |  |
| 2 | Stal kwadratowa 12x12 | kg | 1524 |  |  |
| 3 | Stal płaska 25x6 | kg | 309 |  |  |
| 4 | Stal kształtowa 80x80x3 | kg | 515 |  |  |
| 5 | Kotwy stalowe 100x10 | szt. | 184 |  |  |
| 6 | Blach stalowa śr. 2 m | m2 | 2 |  |  |
| 7 | Ozdoby stalowe | szt. | 320 |  |  |
| 8 | Stal kształtowa 100x100 x 4 | kg | 360 |  |  |
| 9 | Stal kształtowa zamk. 20x20x2 | kg | 60 |  |  |
| 10 | Gwoździe bud. | kg | 15 |  |  |
| 11 | Tarcica śr. | m3 | 1 |  |  |
| 12 | Beton B-20 | m3 | 18 |  |  |
| 13 | Farby emulsyjne | l. | 60 |  |  |
| 14 | Farby do stali | l. | 110 |  |  |
| 15 | Rozcięczalnik | l. | 25 |  |  |
| 16 | Materiał pomocniczy |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

| Lp. | Nazwa | jm. | Ilość | Cena | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Samochód dost. | km | 250 |  |  |
| 2 | Samochód samowyład. | km | 15 |  |  |
| 3 | Agregat prądotwórczy | godz | 48 |  |  |