Kosztorys nakładczy

Remontu kapitalnego chodnika przy ul. Szkolnej w Olsztynku

Miasto i Gmina Olsztynek

11-015 Olsztynek, ul. Ratusz 1

| Lp. | Opis / Przedmiar | Ilość | Jedn. | Wartość Jm | Wartość razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
|  | KRAWĘŻNIKI |  |  |  |  |
|  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym | 0,100 | km |  |  |
|  | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm, kategoria gruntu III- IV | 100,00 | mb |  |  |
|  | Ławy betonowe pod krawężnikowe zwykłe | 6,0 | m3 |  |  |
|  | Ustawienie krawężników betonowych drogowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej | 100,00 | mb |  |  |
|  | Wypełnienie masą zalewową szczelin głębokość 14 cm i szer. 8 cm między szyną a nawierzchnia drogową WYPEŁNIENIE SZCZELIN MIĘDZY NAWIERZCHNIĄ A NOWYM KRAWĘŻNIKIEM | 100,00 | mb |  |  |
|  | CHODNIKI I WJAZDY |  |  |  |  |
|  | Koryta wykonywane mechanicznie, głęb.20 cm, na całej szerokości wjazdów i chodników, w gruntach kat. II do IV, przy użyciu spycharki i walca statycznego samojezdnego | 350 | m2 |  |  |
|  | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie – grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. | 350 | m2 |  |  |
|  | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem B-15, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm, wykonywane mechanicznie | 350 | m2 |  |  |
|  | Ułożenie z kostki brukowej betonowej 6 cm, układane na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | 350 | m2 |  |  |
|  | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm, beton B-15, wykonane mechanicznie | 350 | m2 |  |  |

całość robót razem =.........................................................

podatek VAT 22% ................................................................

ogółem brutto: .............................................................

słownie:.............................................................................................................................................................