|  | Burmistrz Olsztynka Urząd Miejski w Olsztynku www.olsztynek.pl ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek e-mail: burmistrz@olsztynek.pl tel./fax +48 (089) 5192799 ratusz@olsztynek.pl |
| --- | --- |

Znak sprawy: RG 341/23/2010	       			Olsztynek, dnia 27 sierpnia 2010 r.

Dotyczy zadania p.n.: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla kolonii Mierki 
i ul. Polnej w Olsztynku

Pytanie 1.

Czy w świetle zapisów znowelizowanego art. 30 Prawa Zamówień Publicznych wymienione 
w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), 
a w szczególności dla:

- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002

- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002

Odpowiedź 1.

Wyroby budowlane do realizacji w/w inwestycji powinny być nowe (nie po regeneracji lub     
z demontażu – np. pompy i wodomierze, na które Wykonawca lub producent zobowiązany jest udzielić stosownej gwarancji) zgodnie z Projektem Technicznym, spełniać Polskie Normy
 i Normy Europejskie.

Pytanie 2.

W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002 i jej nowelizacji 
z dnia 15.12.2006 zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczególnymi. Wobec powyższego czy 
od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność 
w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.

##### Odpowiedź 2.

W świetle art. 29 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zakazane jest opisywanie przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Dodatkowo przepis art.29 zakazuje wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający w Projekcie Technicznym opisuje przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia 
o zastosowanych materiałach zastosowanych do realizacji inwestycji przez wybranego w drodze w/w przetargu po zakończeniu realizacji inwestycji (w ramach dokumentacji powykonawczej).

Z poważaniem

Zastępca Burmistrza

inż. Stanisław Poluszczyk