|  | Gmina Olsztynek Urząd Miejski w Olsztynku www.olsztynek.pl ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek e-mail: burmistrz@olsztynek.pl tel./fax +48 (089) 5192799 ratusz@olsztynek.pl |
| --- | --- |

Znak sprawy: RG 341/23/2010	       			Olsztynek, dnia 3 wrzesień 2010 r.

Dotyczy zadania p.n.: Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej dla kolonii Mierki 
i ul. Polnej w Olsztynku

Pytanie 7.

Proszę o wskazanie parametrów technicznych, jakie powinna spełniać geowłóknina (otulina ławy żwirowej dla wodociągu o śr. 160mm) oraz geokrata (wzmocnienie podłoża dla wodociągu o śr. 160 mm).

Odpowiedź 7.

Geowłóknina wzmocniona poliprooylenem 300 gram/1m².

Geokrata wysokości 50 mm.

Pytanie 8.

Proszę o podanie wytycznych dla zagospodarowania terenu przepompowni ścieków (ogrodzenie: opis, długość; nawierzchnia z kostki: opis, powierzchnia, gubość i kolor kostki).

##### Odpowiedź 8.

Teren przypompowni przydomowych bez ogrodzenia.

Nawierzchnia z polbruku grubości 8 cm, kolor szary, powierzchnia 1,5 x 1,5= ok. 2,25 m². Obramowanie krawężnikiem.

Pytanie 9.

Czy do odtworzenia ogrodzeń, nawierzchni z kostki betonowej, krawężników, Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy użycia nowych materiałów, czy z odzysku? Jeśli z odzysku, to czy w 100%.

##### Odpowiedź 9.

Do odtworzenia ogrodzeń, nawierzchni z kostki betonowej i krawężników Zamawiający będzie wymagał 10% materiałów nowych, a 90% z odzysku.

Pytanie 10.

Czy do naprawy nawierzchni dróg gruntowych należy przyjąć grunt rodzimy?

##### Odpowiedź 10.

Do naprawy nawierzchni dróg gruntowych po wyrównaniu i zagęszczeniu należy wykorzystać grunt rodzimy.

Zadanie należy wykonać wg. opisów, przedmiarów i  specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Z poważaniem

Burmistrz Olsztynka

Mirosław Stegienko